структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области–детский сад «Сказка» г. Нефтегорска

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА по ПРЕДПИСАНИЯМ

| ОУ | Номер (дата) предписания | Содержание предписания | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска | №18/1/1 от 14.04.2017 г. | Ст.89 ФЗ-123; п.4.4.4. СП1.13130.2009; п.6.32 СанПиН 21-01-97 – при выходе из лестничных клеток установлены отопительные батареи ниже 2.2 м. | 12.01.2018 г. |
|  | №22-05/30 от 28.04.2017 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.1.,5.2. –отремонтировать плиточное покрытие стен в буфетной гр. 8, в туалетной гр. №6 | 01.08.2018 г. |
|  | №23-05/46 от 07.08.2018 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п.5.1.,5.2. –отремонтировать плиточное покрытие стен в буфетной гр. 8, в туалетной гр. №6 | 01.08.2019 г. |
|  | №21-05/38 от 09.04.2019 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.1.–отремонтировать стены некоторых помещений (туалетная группы №9, №10, №5, №2) | 01.08.2019 г. |
|  | №21-05/38 от 09.04.2019 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.4. –отремонтировать потолки некоторых помещений (пищеблок, туалетная гр. №1, №9, буфетная группа №11) | 01.08.2019 г. |
|  | №21-05/38 от 09.04.2019 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.5. –отремонтировать полы некоторых помещений (пищеблок, буфетная группа №6, №8) | 01.08.2019 г. |
|  | №21-05/108 | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.1.–отремонтировать стены некоторых помещений (туалетная группы №9, №10, №5, №2) | 01.08.2021 г. |
|  | №21-05/108 от 23.08.2019 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.4. –отремонтировать потолки некоторых помещений (пищеблок, туалетная гр. №1, №9, буфетная группа №11) | 01.08.2021 г. |
|  | №21-05/108 от 23.08.2019 г. | СанПиН 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы ДОО» п. 5.5. –отремонтировать полы некоторых помещений (пищеблок, буфетная группа №6, №8) | 01.08.2021 г. |
|  | Справка по результатам приемки образовательных организаций м.р. Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области (август 2020 г.) | В здании на путях эвакуации (лестничные марши в правом и в левом крыле здания, коридор 1-го этажа, детская группа №1) допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации. Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 11, ст. 13, ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28, табл. 29; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.3.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 33. |  |

Старший воспитатель

Детского сада «Сказка»

г. Нефтегорска                             ____________________   И.А. Корякина

тел. 8(84670) 2-04-73